Concurso-oposición convocado por Orden PAT/470/2003 – Junta de Castilla y León

Categoría: Oficial 2ª Mantenimiento (Foro de Convergencia 2003)


	1. 
	De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
a) Municipios

b) Provincias

c) Comunidades Autónomas

d) Las respuestas a), b) y c) son correctas


	2. 
	La autonomía de los municipios está garantizada por:
a) Las Cortes Generales

b) Las Cortes Municipales

c) La Constitución

d) El Rey


	3. 
	Según lo establecido en la Constitución Española, la Provincia es:

a) Una Entidad Supranacional

b) Una Entidad Local con personalidad jurídica propia

c) Una Entidad Local sin personalidad jurídica

d) Una Entidad Local cuyos límites son alterados por las Cortes Regionales


	4. 
	Con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituye un:
a) Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión

b) Fondo de Inversión con destino a ingresos derivado de la recaudación de impuestos

c) Fondo de Compensación distribuido por el Tribunal de Cuentas

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta


	5. 
	Indique cuál de estas afirmaciones no es la correcta:
a) El Estatuto de Autonomía de Castilla y León tiene cuatro títulos además de un título preeliminar

b) El Título I del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se refiere a las Competencias de la Comunidad

c) El Título III del Estatuto de Autonomía de Castilla y León es el relativo a Economía y Hacienda 

d) El Título IV del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se refiere a la Reforma del Estatuto



	6. 
	El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que las Instituciones Básicas de la Comunidad son:
a) Las Cortes de Castilla y León

b) El Presidente de la Junta de Castilla y León

c) La Junta de Castilla y León

d) Las tres respuestas anteriores son correctas


	7. 
	Según lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las sedes de las instituciones de autogobierno se realiza por:
a) Un Decreto del Presidente del Gobierno

b) Una Orden del Consejero de Presidencia y Administración Territorial

c) Una Ley de las Cortes de Castilla y León

d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta



	8. 
	Indique cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a) Las Cortes de Castilla y León sólo funcionan en pleno

b) Las Cortes de Castilla y León no tienen Diputación Permanente

c) Las Cortes de Castilla y León pueden funcionar en Comisiones

d) Las Cortes de Castilla y León se reúnen en tres periodos ordinarios y en sesiones extraordinarias convocadas por su Presidente



	9. 
	El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia 
a) Ferias interiores

b) La agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía

c) Administración de Justicia

d) La gestión en materia de protección del medio ambiente


	10. 
	El Presidente de la Junta de Castilla y León:
a) Es nombrado por las Cortes Regionales

b) Es propuesto por el Rey

c) Es nombrado por el Rey

d) Es propuesto por las Cortes Generales


	11. 
	El Presidente y la Junta de Castilla y León responden solidariamente ante:
a) El Rey

b) Los ciudadanos

c) Las Cortes Generales

d) Las Cortes de Castilla y León


	12. 
	Los órganos directivos centrales de cada Consejería son:
a) Los Servicios

b) Las Secciones

c) Los Negociados

d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta


	13. 
	La característica fundamental que afecta a la condición de funcionario se refiere a:
a) Ha de tomar posesión de su puesto como máximo en siete días desde su nombramiento

b) Su nombramiento se ratifica por el Consejero competente por razón de la materia

c) No está sometido a la normativa sobre incompatibilidades

d) Su relación de servicios está sometida al derecho administrativo


	14. 
	Una de las características fundamentales que afecta a la condición de personal eventual se refiere a que:
a) Ocupa puestos de trabajo reservados a funcionarios

b) Ocupa puestos de trabajo reservados a personal laboral

c) Realiza funciones en puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial

d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta


	15. 
	La interpelación, estudio y vigilancia del grado de cumplimiento de las cláusulas del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta es competencia de:
a) La Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación, integrada por siete miembros de cada una de las partes firmantes

b) La Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación, integrada por seis miembros de cada una de las partes firmantes

c) La Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación, integrada por nueve miembros de cada una de las partes firmantes

d) La Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación, integrada sólo por miembros de la Administración



	16. 
	El ámbito temporal del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta se extiende hasta el día:
a) Treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro

b) Uno de enero del año dos mil cinco

c) Uno de enero del año dos mil cuatro

d) Treinta y uno de diciembre del año dos mil cinco


	17. 
	¿Cómo debe ser la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de los trabajadores, según nuestra Constitución Española?
a) Libre

b) Democrática

c) Reglada y democrática

d) Reglada por los Convenios Colectivos


	18. 
	¿Cómo se interpreta un tratado internacional relativo a derechos fundamentales?
a) Conforme nuestra jurisdicción

b) Conforme los tratados internacionales ratificados por España

c) Conforme nuestra Constitución, la Declaración de los Derechos Fundamentales y los tratados internacionales

d) Conforme las Directivas de la Unión Europea


	19. 
	¿Cómo se adquiere la Nacionalidad Española?
a) Reuniendo las condiciones que señala la Ley

b) Por residencia

c) Por méritos

d) Por resolución del Gobierno


	20. 
	Ser miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con:
a) Ser Magistrado

b) Ser Fiscal

c) Cualquier actividad profesional

d) Es incompatible con todas las anteriores


	21. 
	¿Cómo se denominan las fases de una instalación eléctrica?
a) A,B,C

b) R,S,T

c) X,Y,Z

d) 1,2,3


	22. 
	¿Qué significan las siglas ACS?
a) Control de aire secundario

b) Agua caliente sanitaria

c) Control activo del sistema

d) Agua de consumo sanitario


	23. 
	¿Qué mide un manómetro?
a) La temperatura

b) La tensión

c) La presión

d) La corriente de fuga


	24. 
	¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar los contactos indirectos en un riesgo eléctrico?
a) Utilizar materiales conductores

b) Disponer de interruptor diferencial y puesta a tierra en la instalación

c) Tener acceso a las partes en tensión para disponer de un mayor control sobre ellas

d) Colocar carteles informativos


	25. 
	¿Qué es un fluxor?
a) Un grifo de cierre automático

b) Un grifo de apertura automática

c) Un grifo manual

d) Un contador automático


	26. 
	¿Cómo se denomina el plano que detalla el funcionamiento de una instalación?
a) Plano de planta

b) Esquema de principio

c) Plano de situación

d) Plano de alzado


	27. 
	Un plano en el que existan medidas, cotas, distancias…¿En qué unidades vendrían expresadas?
a) Metros

b) Centímetros

c) Milímetros

d) Kilómetros


	28. 
	¿Qué medidas estándar tiene un plano en formato denominado A3?
a) 210 x 297 mm

b) 420 x 297 mm

c) 148 x 210 mm

d) 297 x 297 mm


	29. 
	¿Qué es un EPI?
a) El Equipo de Protección contra Incendios

b) El Equipo de Profesión Insuficiente

c) El Equipo de Protección Individual

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta


	30. 
	¿Dentro de qué categoría de equipos de protección individual se encuentran los guantes y las gafas?
a) Categoría especial

b) Categoría 1

c) Categoría 2

d) Categoría 3


	31. 
	Con una escalera de mano no reforzada, según indica la ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo, la altura máxima que se puede salvar es de:
a) 7 m

b) 3 m

c) 10 m

d) 9,5 m


	32. 
	¿Qué elemento es imprescindible para originar el encendido de un tubo fluorescente?
a) El Filamento

b) La Reactancia

c) El Condensador

d) El Cebador


	33. 
	La intensidad de la corriente eléctrica se mide en:
a) Voltios

b) Ohmios

c) Julios

d) Amperios


	34. 
	Los elementos terminales de líneas de corriente son:
a) Interruptores

b) Bases de enchufe

c) Clavijas

d) Cajas de registro



	35. 
	El filamento de las bombillas suele ser de:
a) Sodio

b) Mercurio

c) Neón

d) Tungsteno


	36. 
	La llave grifa se utiliza para:
a) Apretar o desmontar tuercas 

b) Ajustar y sujetar tubos de fontanería

c) Desmontar tornillos de cabeza hexagonal

d) Inmovilizar tubos para cortarlos


	37. 
	Las principales herramientas de corte de tubos son:
a) Dobladores y curvadores

b) Sierras y cortatubos

c) Sopletes y lámparas de gasista

d) Punzones y botadores


	38. 
	La red de agua fría y caliente de un edificio se realiza en:
a) Hierro

b) Cobre

c) PVC

d) Plomo



	39. 
	Los racores se utilizan para:
a) Unir piezas de PVC y cobre

b) Unir tuberías de plomo

c) Unir tuberías de hierro

d) Engastar grifos y sumideros


	40. 
	Para el curvado de tubos de cobre se utiliza:
a) Una pinza

b) Una llave curvadora

c) Un muelle curvador

d) Todas las respuestas anteriores son correctas


	41. 
	Una vez finalizada su jornada de trabajo, debe proceder al limpiado de las limas ¿qué elementos utilizaría?
a) Lija fina del 0

b) Un cepillo de dientes

c) Una carda

d) Aire comprimido


	42. 
	Si tiene que medir la intensidad de la corriente eléctrica, utilizará:
a) Una tenaza amperimétrica

b) Un buscapolos

c) Un voltímetro

d) Un teodolito


	43. 
	Si usted debe hacerle rosca interior a un tubo de hierro, ¿cuál es la herramienta que utilizaría?
a) Tenazas

b) Terraja

c) Broquel

d) Macho


	44. 
	Para la realización correcta del mortero de yeso debe procederse de la siguiente manera:
a) Poner primero el yeso y después el agua necesaria

b) Poner primero el yeso, después el agua y por último la arena

c) Poner primero el agua y después añadir el yeso adecuado

d) Alternar yeso y agua varias veces


	45. 
	Para detectar la temperatura correcta en soldadura de cobre, la llama del soplete al calentar el tubo y pieza debe ponerse de color:
a) Rojo

b) Azul

c) Verdoso

d) Amarillento


	46. 
	Para soldar tubos de cobre aplicaremos por este orden:
a) Fuente de calor, estaño y decapante

b) Fuente de calor y estaño

c) Decapante, fuente de calor y estaño

d) Fuente de calor y decapante


	47. 
	En el condesador de un sistema de refrigeración, el refrigerante:
a) Absorve calor

b) Se covierte en gas

c) Se almacena

d) Cede calor


	48. 
	Tenemos que interpretar un plano de una instalación de aire acondicionado, en el cual observamos un elemento que se le nombra como:   EV, ¿qué significa?:
a) Se trata de un evaporador

b) Se trata de una electroválvula

c) Se trata de un electrovoltímetro

d) Se trata de una válvula de seguridad


	49. 
	En el plano de un cuarto de calderas observamos que hay líneas de diferentes colores, entre ellos hay uno de color amarillo, ¿qué significa?:
a) Es la conducción de agua fría

b) Es la conducción de agua caliente

c) Es la conducción de los desagües

d) Es la conducción del gas


	50. 
	En un esquema de una instalación de calefacción por agua observamos que es una instalación bitubular, ¿por qué?:
a) A cada radiador le llega un tubo por arriba y otro por abajo

b) A cada radiador le llegan dos tubos pero por la parte donde está la válvula

c) Todos los radiadores están unidos por la ida, y el retorno va directamente desde el último radiador a la caldera

d) De cada radiador van dos tubos hasta la caldera


	51. 
	Si observamos el plano de  un cuarto de calderas, veremos diferentes elementos, entre ellos un vaso de expansión abierto, ¿qué función cumple en la instalación?:
a) Es el elemento encargado de absorber los gases de la combustión para su salida a la chimenea

b) Es el encargado de absorber el aumento de volumen, en aire, de la instalación y permitir la salida del volumen que exceda

c) Absorber el aumento de volumen, en litros, de agua de la instalación y permitir la salida del exceso de agua

d) Es un elemento de seguridad, que permite el buen funcionamiento de la caldera


	52. 
	Si observamos el plano de  un cuarto de calderas, veremos diferentes elementos, entre ellos una válvula  de tres vías motorizada, ¿qué función cumple en la instalación?:
a) Regula el caudal de agua que debe absorber el vaso de expansión

b) Es un elemento de seguridad, al aumentar el volumen de la instalación abre para desaguar

c) Regula el agua del colector de ida y el de retorno

d) Permite el control manual de la temperatura de la ida


	53. 
	Si observamos el plano de  un cuarto de calderas, veremos diferentes elementos, entre ellos uno denominado intercambiador, ¿dónde está instalado?:
a) En la caldera propiamente dicho

b) Entre el colector de ida y el de retorno

c) Antes de las bombas de aceleración de la instalación

d) En el interior del acumulador


	54. 
	En la realización de un determinado trabajo, estamos obligados a utilizar un "arnés", el cual se considera como:

a) Un embellecedor de cierta máquina

b) Una herramienta de trabajo

c) Un E.P.I. del trabajador

d) Un material de autodefensa o de disuasión



	55. 
	En un despacho que mide 10x25 m.

¿Cuántos extintores tiene que haber?
a) Uno

b) Dos

c) Tres

d) Si tiene detector, no hacen falta extintores


	56. 
	En el esquema de una instalación de calefacción, en cada uno de los circuitos hay dos bombas de aceleración ¿cuál es el motivo?
a) Por si se hace necesario el aumento de aceleración en la instalación

b) Una de las bombas es por si bajan las temperaturas  por debajo de 0º

c) De reserva en previsión de realizar otro circuito

d) Para poder tener una de sustitución en caso de avería de la otra


	57. 
	En el esquema eléctrico de un Transformador-Grupo electrógeno, observamos que hay un enclavamiento mecánico, ¿qué utilidad tiene?
a) Desconecta las dos líneas cuando están fuera de tolerancia

b) Solamente permite utilizar una de las dos líneas

c) Protege a la línea de grupo

d) Protege a la línea del trafo


	58. 
	Como condición general de seguridad en los lugares de trabajo, las rampas tendrán una pendiente máxima de:
a) 10 x 100

b) 20 x 100

c) 30 x 100

d) 40 x 100


	59. 
	Para el cambio de disco de una amoladora debemos:
a) Ponernos las gafas de seguridad

b) Avisar a un compañero

c) Desconectarla de la red

d) Ponernos los guantes de seguridad


	60. 
	Al utilizar una máquina eléctrica por primera vez, debemos tener en cuenta:
a) Que no esté conectada a la red

b) Las instrucciones de uso

c) El material de que está hecha

d) El periodo de garantía


	61. 
	¿Qué medidas preventivas adoptaría antes de manipular una instalación eléctrica?
a) Comprobar que está bajo tensión, desconectar interruptores y señalizar adecuadamente

b) Desconectar los interruptores

c) Comprobar que no está bajo tensión

d) Todas las medidas preventivas anteriores son insuficientes


	62. 
	¿Qué medios de defensa existen para evitar los contactos eléctricos indirectos?
a) Alejar cables y conexiones de lugares de trabajo

b) Recubrir las partes en tensión con material eléctrico

c) Poner puesta a tierra e interruptor diferencial

d) Interponer obstáculos


	63. 
	¿De qué color de seguridad son las señales de salvamento o socorro en un centro de trabajo?
a) Pictograma negro sobre fondo amarillo

b) Pictograma blanco sobre fondo azul

c) Pictograma blanco sobre fondo rojo

d) Pictograma blanco sobre fondo verde


	64. 
	¿De qué color de seguridad son las señales de advertencia en un centro de trabajo?
a) Pictograma blanco sobre fondo rojo

b) Pictograma negro sobre fondo amarillo

c) Pictograma blanco sobre fondo verde

d) Pictograma blanco sobre fondo azul


	65. 
	Las escaleras de mano simples se colocarán formando un ángulo aproximado con la horizontal de:
a) 25 grados

b) 90 grados

c) 75 grados

d) 50 grados


	66. 
	En una planta de oficinas, se produce el salto de un automático diferencial, ¿cuál es la posible causa de ese salto:
a) Que la corriente hacía tierra supera el umbral del aparato

b) Que la corriente supera el umbral prefijado

c) La instalación carece de toma tierra 

d) La  toma tierra se ha desconectado y produce el salto del diferencial


	67. 
	Se tiene que poner una instalación a tierra, para ello utilizaremos cable desnudo de cobre que conectaremos a una pica de toma tierra.  ¿Cuál es la mínima sección, de ese tipo de  cable, que debemos utilizar?
a) 16 mm2
b) 50 mm2
c) 35 mm2
d) 25 mm2


	68. 
	La placa de características de un motor pone que la potencia es igual a 3 CV,

¿Qué potencia consume en Kw?

a) 3 Kw

b) 2,2 Kw

c) 0,3 Kw

d) 30 Kw


	69. 
	Tenemos que arrancar un motor eléctrico trifásico de 6 CV, ¿qué método utilizaremos?
a) Arranque por resistencias estatóricas

b) Arranque directo con un interruptor automático 1’5 veces superior a la intensidad del motor

c) Un arrancador estrella triángulo 

d) Un arranque directo


	70. 
	En una instalación eléctrica, debemos realizar las oportunas protecciones contra contactos indirectos, de las siguientes ¿Cuál será la más apropiada?
a) Puesta a tierra de las masas

b) Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad   de defecto

c) Instalación de automáticos magnetotérmicos realizando varios circuitos

d) Aislamiento total de los elementos de la instalación y puesta a tierra de las masas



	71. 
	Debemos realizar una instalación eléctrica, ¿Qué medidas adoptaremos para la protección contra contactos directos?
a) Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento

b) Instalación de interruptores diferenciales

c) Instalación de automáticos magneto térmicos, además de  diferenciales

d) Dotar a toda la instalación de tomas de tierra


	72. 
	Tenemos que realizar una instalación eléctrica para un alumbrado público con lámparas de 125W de vapor de mercurio. ¿Qué factor aplicaremos a la potencia de las lámparas para el cálculo de la sección de la línea?
a) La potencia total de las lámparas la multiplicamos por 2’5 

b) Sumamos la potencia de todas las lámparas, y descontamos el producto del cos phi por la potencia total

c) La carga mínima en VA será 1’8 veces la potencia en W de las lámparas

d) No es necesario aplicar ningún factor, basta con adoptar la sección inmediatamente superior a la calculada



	73. 
	En un armario eléctrico donde se encuentran alojados los órganos de mando y protección de la instalación eléctrica de alumbrado de un edificio de oficinas, se dispara un interruptor diferencial del que parten varios circuitos protegidos con automáticos magnetotérmicos, ¿Qué deberemos hacer para localizar la avería y poder repararla?
a) Apagar todos los circuitos y empezar a mirar las luminarias

b) Puentear el diferencial y proceder a reparar las luminarias que no lucen  mal

c) Proceder a mirar las conexiones eléctricas de las cajas de empalme

d) Disparar todos los automáticos y a continuación meter uno a uno


	74. 
	Deseamos cambiar el uso de un motor trifásico de 380V a 440V, ¿qué debemos hacer?

a) Abrimos la caja de conexiones y cambiamos, de la conexión triángulo a estrella

b) Abrimos la caja de conexiones y cambiamos, de la conexión estrella a triángulo

c) Conectamos dos contactores a las seis bornas del motor

d) No se puede hacer hay que cambiar las conexiones de los devanados


	75. 
	La avería del termostato de la caldera provoca:
a) El apagado de la llama

b) El fluir inconstante del gas

c) Una temperatura inconstante

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 


	76. 
	Las bolsas de aire que se instalan en el interior de las tuberías son las causantes de:
a) Ruidos

b) Malos olores

c) Goteos

d) Escapes y reventones de tuberías


	77. 
	El sistema de agua caliente:
a) Va paralelo a las tuberías de agua fría

b) Procede de la acometida de la tubería principal a la red exterior

c) Va paralelo a la red de evacuación

d) Son correctas las opciones b) y c)


	78. 
	La corrosión en los conductores de agua se produce debido a:
a) Las incrustaciones.

b) El efecto de la electrólisis.

c) Las sales minerales diluidas en el agua.

d) La naturaleza caliza del agua.



	79. 
	Las soldaduras de tuberías con pequeñas grietas se llevan a cabo por el sistema de:
a) Soldadura blanda

b) Soldadura fuerte

c) Soldadura por capilaridad

d) Soldadura en frio


	80. 
	La red de desagüe utiliza tuberías de:
a) Acero galvanizado

b) Cobre

c) PVC

d) Cualquiera de las opciones anteriores es correcta




- 11 -

